
安装工程答疑


电气工程

1、配电箱进线是否计入，如计入请明确层配电箱位置




回复：不计入

1. 请明确灯膜规格



回复：按30W/m2计入


3、走廊照明接入原公共照明回路，是否算至墙外1.5m处



回复：是

给排水工程


1、喷淋管道是否接入原喷淋系统，是否算至墙外1.5m处？



回复：是



空调系统

1. 请明确空调系统风管尺寸、厚度




回复：按630\*320 31mm厚计入

1. 请明确各风口材质、规格




回复：按双层百叶风口630\*320 计入

1. 空调室外机是否计入，如计入请明确型号规格



回复：不计入

1. 冷媒、冷凝管道是否接入原有管道，是否算至墙外1.5m处？



回复：是