**中国科学技术大学先进技术研究**

**篮球场翻新改造项目**

**竞争性谈判文件**

招标单位：中国科学技术大学先进技术研究院

2024年7月

**目 录**

[第一章 谈判公告 3](#_Toc9461)

[一、 项目名称及内容 3](#_Toc20067)

[二、 投标人资格 3](#_Toc21017)

[三、 获取谈判文件方式 4](#_Toc22825)

[四、 实地踏勘及递交谈判文件 4](#_Toc5837)

[五、投标保证金 5](#_Toc2323)

[第二章 采购需求 5](#_Toc1441)

[一、项目概况 5](#_Toc22282)

[二、工程施工范围及要求 6](#_Toc2563)

[第三章 评审办法 7](#_Toc17966)

[一、评标原则 7](#_Toc29272)

[二、评标 8](#_Toc27658)

[第四章 投标文件格式 9](#_Toc25552)

[目 录 10](#_Toc28569)

[一、报价清单格式 10](#_Toc19936)

[二、法定代表人身份证明 12](#_Toc23893)

[三、授权委托书格式 13](#_Toc25224)

[四、投标单位信息汇总表 14](#_Toc24807)

[五、投标保证金 15](#_Toc465)

[六、承诺书 15](#_Toc14643)

[七、 其他详细评审资料 18](#_Toc14880)

**第一章 谈判公告**

根据有关规定，现就中国科学技术大学先进技术研究院篮球场翻新改造项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

1. **项目名称及内容**
2. 项目编号：2024XYY010
3. 项目名称：中国科大先研院篮球场翻新改造项目
4. 项目地点：安徽省合肥市
5. 项目单位：中国科学技术大学先进技术研究院
6. 项目概况：详见招标文件
7. 资金来源：自行支付
8. 项目预算：195000元
9. 项目类别：自行采购服务
10. **投标人资格**
11. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
12. 具备体育场地设施工程专业承包资质或相关施工资质；
13. 拥有丰富的类似项目施工经验，提供近三年的相关业绩证明（合同及竣工资料的复印件）,且具备专业的施工团队和技术人员，能够保证项目按时、按质完成。
14. 本项目不接受联合体投标；
15. 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
16. 供应商被人民法院列入失信被执行人的；
17. 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
18. 供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
19. 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
20. 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
21. **获取谈判文件方式**

 供应商由网站自行下载，中国科学技术大学先进技术研究院网址 http://iat.ustc.edu.cn/

1. **实地踏勘及递交谈判文件**

1、**实地踏勘**

踏勘时间：2024年8月5日上午10：00（北京时间）；

踏勘方式：自行踏勘；

踏勘地点：中国科学技术大学先进技术研究院篮球场 现场联系人：陆洲 联系电话：13365512871

2、**递交谈判文件**

递交时间：2024年8月15日 下午14:00-14：30（北京时间）谈判文件一式三份，须包装密封，并在包装袋封面注明项目名称、编号、供应商名称、加盖公章、联系人及电话。

报送地点：中国科学技术大学先进技术研究院未来中心楼二楼一号会议室

联系人：张小红 电话：0551-65708037 /15155667724

**五、投标保证金**

人民币5000元,本保证金应于2024年8月14日前转入我单位账户,未中标单位的投标保证金于开标后7个工作日内退还，中标单位于项目验收完成后7个工作日内退还。

单位名称：中国科学技术大学先进技术研究院

开户行：中国光大银行合肥阜南路支行

银行账号：76700188000292639

#  采购需求

**一、项目概况**

本项目旨在对位于中国科学技术大学先进技术研究院的篮球场（篮球场长81.5米，宽31.5米，总面积约为2568平方米，6个标准篮球场，考虑到缓冲区等因素，总翻新面积约为2657平方米）进行全面的丙烯酸地坪翻新改造，重新施画标志线，并同步对两边排水沟盖板进行刷漆处理，以及对12个篮球架进行刷漆翻新及必要的修复（刷新及购置新球网及安装等）工作。改造目标在于完善场地运动性能，延长设施使用寿命，实现总体面貌美观，维护体育运动安全。

**二、工程施工范围及要求**

**（一）、基础处理（打磨\地面找平\破损修补)**

对篮球场现有地面进行全面打磨，彻底清除旧涂层、油污、松散颗粒等，确保基面干净、平整、无裂缝。随后进行地面找平处理（因部分区域存在些微垫土沉降，找平工作非常重要），针对地面出现的裂缝、坑洼等破损区域，采用专业材料和工艺进行修补，确保修补区域与周围地面较好融合，恢复整体平整度和强度,为新的丙烯酸地坪施工提供坚实基础。

**（二）、丙烯酸地坪铺设(含篮球场标志线重新施画)**

1、选用高质量丙烯酸材料，按照国际或国内相关标准及项目要求铺设新地坪。确保地坪具有良好的耐磨性、防滑性、耐候性和色彩持久性，同时考虑排水性能，满足篮球运动需求。

2、按照标准篮球场国际和国家规范施画，原则上场地内所有标志线宽度不应小于5CM, 施画后，各类标线应与打磨前的标线位置、长度、形状完全一致。

**（三）、两边排水沟盖板刷漆**

对篮球场两侧的排水沟盖板进行清洁处理，并涂刷防锈、防腐及美观性强的安全环保涂料，提升盖板的使用寿命和整体美观度。

**（四）、篮球架刷漆翻新及修复**

对12个篮球架进行全面检查，对锈蚀、损坏部分进行修复，包括进行清洁处理，重新刷漆，蓝圈、篮板修复，购置安装新球网。

# 第三章 评审办法

## 一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

投标人数量约定：有效供应商不足3家的情况，经谈判小组确认可继续进行的，视为符合规定数量。

1.采购方成立谈判小组，由谈判小组进行评标，价格最低的投标人确定为预中标供应商。

2.预中标供应商在中国科学技术大学先进技术研究院网站公示3个自然日，如无异议后双方签订合同。

谈判小组可对投标单位就投标报价、投标文件和业务能力等其他相关内容进行质询，未通过质询的投标人不作为中标侯选人。

## 二、评标

1、资质文件评审

评标委员会对投标人的资格文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入评审，不合格的按无效标处理不再评审。

2、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、报价清单内容填写不完整的；

B、改造服务不符合招标文件要求的。

3、中标候选人的确定

评标委员会按价格由低到高顺序排列。推荐价格最低的投标人为中标候选人；价格相同的，进行二轮报价。

**注：投标人提供的各种复印件需加盖单位公章；委托代理人须携带身份证原件到场。**

# 第四章 投标文件格式

 （招标项目名称）

投标文件

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

## 目 录

1. 报价清单格式

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标单位信息汇总表

五、投标保证金

六、质量保证和服务承诺书、信用承诺书

七、其他详细评审资料

## 一、报价清单格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **规格** | **要求** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 一 | 基础处理包含旧涂层打磨、地面找平、破损修补 | 81.5m\*31.5m | 现有地面进行全面打磨，彻底清除旧涂层、油污、松散颗粒等，确保基面干净、平整、无裂缝 |  | 平方 | 2567.25 |  |  |  |
| 二 | 丙烯酸地坪铺设(含篮球场标志线重新施画) | 81.5m\*31.5m | 1遍底漆2遍中漆2遍面漆标注线 |  | 平方 | 2567.25 |  |  |  |
| 三 | 两边排水沟盖板刷漆（含排水沟沟沿） | 1、排水沟盖板(30cm\*81.5m)\*2 | 清洁处理，涂刷防锈漆、油漆 |  | 平方 | 48.9 |  |  |  |
| 2、沟沿(25cm\*81.5m)\*2 | 清洁处理，涂刷油漆（颜色与盖板一致） |  | 平方 | 40.75 |  |  |  |
| 四 | 篮球架刷漆翻新及修复 | 1.双蓝板球架4座，单篮板球架4座，球架整体刷漆翻新损坏部位维修 | 对锈蚀、损坏部分进行修复，进行清洁处理，重新刷漆，蓝圈、篮板修复，安装新球网 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 2.一个篮板缺失修补 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.篮网12个换新 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 五 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：1、提供的丙烯酸地坪漆材料品质不低于优冠、研昊等品牌的产品。****2、以上报价包含人工、机械、材料、施工、运输、搬运、安全、基础处理、垃圾清运、保险、管理费、措施费、税费、不可预见费等一切费用。** |

## 二、法定代表人身份证明

**法定代表人（单位负责人）身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

 年 月 日

## 三、授权委托书格式

**授 权 委 托 书**

中国科学技术大学先进技术研究院：

本授权委托书宣告：本人     系    （单位）的法定代表人，现授权委托    （职务、姓名）为我单位代理人，该代理人有权在中国科学技术大学先进技术研究院篮球场翻新改造项目采购活动中，以我单位的名义参加资格预审、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书、办理合同公证手续以及执行一切与此有关的事项。代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。委托期限： 至本项目结束，代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

 年 月 日

附：被委托人身份证复印件。

## 四、投标单位信息汇总表

**投标单位信息汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 主营业务 |  |
| 企业等级 |  | 企业性质 |  |
| 成立日期 | 年 月 | 在职职工 |  人 |
| 注册资金 |  | 网址 |  |
| 注册地址 |  |
| 工厂地址 |  |
| 联系电话（固定） |  | 传真 |  |
| 法人代表 |  | 总经理 |  |
| 服务项目: |
|
|
| 获奖及信誉状况、有关证书等情况: |

附：营业执照副本复印件及其他资质证件复印件。

## 五、投标保证金

如采用电汇或转账，投标人应在此提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号）。

## 六、承诺书

**质量保证和服务承诺书**

致：中国科学技术大学先进技术研究院

 对于贵院的中国科学技术大学先进技术研究院篮球场翻新改造项目（项目编号:2024XYY010），我方已认真阅读谈判文件的全部内容，并对本次谈判项目作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

如我单位中标，我们将严格遵守谈判文件和合同协议条款，不附加任何条件满足全部要求。

联系人： 联系方式： 。

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

 年 月 日

**信用承诺书**

致：中国科学技术大学先进技术研究院

我司郑重承诺如下:

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、具备体育场地设施工程专业承包资质或相关施工资质；

拥有丰富的类似项目施工经验，且具备专业的施工团队和技术人员，能够保证项目按时、按质完成。

四、中标后所提供的产品和服务必须符合国家相关法律法规和标准规范。

五、投标人信用:投标人(不包含其不具有独立法人资格的分公司、不包含其具备独立法人资格的子公司)不存在以下不良信用记录情形之一：

1. 投标人被人民法院列入失信被执行人的；

1. 投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被列入行贿犯罪档案的(自行承诺)；
2. 投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
3. 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4. 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

 年 月 日

## 其他详细评审资料

*包括业绩证明材料等*

*(供应商自行制作格式)*