## 清单
中国科大先研院未来中心G层顶棚照明项目
位置 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量（套） | 单价 | 金额（元）
二楼大厅 | 20W筒灯 | 20W高光效筒灯/4000K,整灯光效120 lm/w |  | 14
前台 | 20W筒灯 | 20W筒灯/4000K，整灯光效120 lm/w |  | 5
主展厅 | 35W射灯 | 35W高光效射灯/4000K，整灯光效120 lm/w |  | 60
| 配电电箱 | 防雨、500mm*400mm*200mm |  | 2
| 高压直流智能调光系统 | AC220-350V DC，带载功率4KW,防雷等级：6KV，0-100%无极调光，本地遥控开关调光 |  | 1
总计（含税金额）
注： 1.必须做好现场地面保护，确保地面瓷砖完好无破损，防护措施由供应商自行根据现场情况选择合适的方式，所需费用包含在总报价费用中； 2.整灯质保2年； 3.本项目包安装，施工必须符合相关法律法规要求，做好安全施工、文明施工等工作，按规定做好防护措施；施工单位及工作人员需服从采购人的管理，并办理手续；施工必须确保安全，施工过程中的所有安全、环保等相关问题和由此造成的损失都由中标供应商负责。 4.G层灯所在顶部距离地面约15米； 5.报价前，请自行踏勘，确保施工后灯光亮度明显提高达到采购人的需求。